1. 데모 개요

데이터레이크의 주요 기능인 데이터 수집/저장,  데이터 관리/조회, 데이터 배포의 3가지 기능에 대한 기능을 대덕 전자의 데이터를 기반으로 시연

2. 사전 준비물 및 자산 (이미 등록되어 있음)

2.1 데모용 CSV 파일

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 파일명 | q1_plc_demo.csv |
| 행 수 | 150행 |
| 컬럼 | TID, TIMESTAMP, TID_NM, VALUE, STR_VALUE, USL, LSL, BAR, LOT, AssetID, Des, RECIPE_NM, TAG_NM, MACHINE |
| 내용 | Q에칭 1호기 PLC 의 6개 센서 (Pickling Pump SV, Rinse Flow SV, Tank Level SV, Heater Temp SV, Lot Number, Recipe Number) 시뮬레이션 |
| 인코딩 | UTF-8 BOM |

2.2 시뮬레이터 컨테이너 (Production 상시 운영중)

| 컨테이너 | 엔드포인트 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| modbus-sim | modbus-sim:5020 | Modbus TCP 시뮬레이터 |
| opcua-sim | opc.tcp://opcua-sim:4840/sdl/server/ | OPC-UA 시뮬레이터 |

2.3 등록된 커넥터 (status=stopped, 수동 시작)

| 타입 | ID | 이름 | 타겟 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPC-UA | 1 | 시뮬레이터 연동 OPC-UA 커넥터 | opcua-sim:4840 |
| Modbus | 1 | 시뮬레이터 연동 Modbus 커넥터 | modbus-sim:5020 |

2.4 외부 RDBMS Connection (사전 등록 완료)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| ID | 1 |
| 이름 | 데모 외부 RDBMS (loopback) |
| 타입 | rdbms (PostgreSQL) |
| 호스트:포트 | postgres:5432 |
| DB | sdl |
| 설명 | 데모용 self-loopback — sdl-postgres 자기 자신을 외부 DB 로 등록 (테이블명 분리로 라우팅 시연) |

2.5 데모 시작 전 확인 사항

Pipeline 4 (Q에칭 PLC 1호기 데이터 파이프라인) 가 running 이면 잠시 stop 권장 — 시연 중 산만함 방지

두 커넥터 (OPC-UA #1, Modbus #1) 가 status=stopped 상태인지 확인

External Connection #1 이 enabled=true 인지 확인

브라우저: 데이터 커넥터 / 빌더 / 스토리지 관리 / 카탈로그 / 운영 대시보드 5개 탭 미리 열어둠

3. 데모 시나리오

총 6단계 + 마무리, 약 25분.

Phase 0 — Opening (1분)

페이지: 시스템 모니터링 → 운영 대시보드

한 줄 메시지:

"현장 Q에칭 PLC 의 이력 파일과 OPC-UA 실시간 데이터를 SDL 이 통합 수집·정제·적재 합니다. 모두 코드 없이 GUI 만으로"

강조 포인트:

"지금 보시는 화면은 실제 Production 환경 입니다"

수집기 / 파이프라인 / 디스크 사용률 / 컨테이너 헬스 한눈에 — 1.6 TB 중 28 GB 사용 (~1.8%)

Phase 1 — Q에칭 1호기 파일 임포트 (5분)

페이지: 데이터 커넥터 → Import / 파일 임포트

흐름

[+ 새 임포트] 버튼 클릭

이름: "데모 - Q에칭 1호기 PLC 임포트"

타입: CSV / 인코딩: UTF-8 / 구분자: , / 헤더 첫줄 사용

타겟 타입: 관계형 DB / 타겟 인스턴스: SDL PostgreSQL / 타겟 테이블: tb_q1_plc_demo / 컬럼 매핑: 펼침(flatten)

MQTT 발행: ☑ (파이프라인이 받을 수 있게)

[저장] → 상세 화면으로 이동

[파일 업로드] 영역에서 q1_plc_demo.csv 끌어다 놓기

[미리보기] 클릭 → 행 수: 150, 컬럼 구조 자동 인식 확인

시연자 코멘트

"한 번에 큰 파일도 처리 가능, 데모는 작게 150행으로 진행"

"원본 파일은 MinIO 의 sdl-files 버킷에 영구 보관 → 언제든 다운로드 가능"

"처리 결과만 RDBMS 로 흘러가서 두 경로가 분리됨 — 감사·재처리에 유리"

Phase 2 — 임포트 데이터 → 파이프라인 → 내부 RDBMS (7분)

페이지: 파이프라인 → 빌더

흐름

[+ 새 파이프라인] 버튼 → 이름: "데모 - Q1 PLC 임포트 → RDBMS"

빈 캔버스 등장

좌측 팔레트에서 [Import Source] 드래그 → 모달에서 방금 등록한 임포트 작업 선택

(선택) [Normalize] processor 추가 → targetType=float, 키 정규화

[Internal RDBMS Sink] 드래그 → RDBMS 인스턴스: SDL PostgreSQL / 테이블: tb_q1_plc_demo / 컬럼 매핑: flatten / 쓰기 모드: batch / batchSize: 50

[저장] 버튼 → 파이프라인 행에 등장

[시작(▶)] 버튼 → status=running

(파일 소스 파이프라인은 자동으로 import 워커 트리거 → 150행 처리 ~3초

통계 패널 새로고침 → processed=150, errors=0, dropped=0 확인

시연자 코멘트

"코드 없이 GUI 만으로 임포트 → 정제 → RDBMS 적재 파이프라인 완성"

"동일 파이프라인을 다른 임포트 작업에도 재사용 가능"

"flatten 모드: CSV 의 각 컬럼이 RDBMS 의 별도 컬럼으로 들어감 — auto 모드는 표준 스키마 (tag_name, value_num, value_str)"

Phase 3 — 적재 데이터 조회 + 자동 카탈로그 + 원본 파일 다운로드 (5분)

3-1. RDBMS 데이터 확인

페이지: 시스템 스토리지 → RDBMS 관리

SQL 에디터에서 다음 실행:

SELECT * FROM tb_q1_plc_demo
ORDER BY id DESC LIMIT 10;

확인 사항:

150 행이 모두 적재되었는지 (count(*) 추가 쿼리 가능)

각 PLC 컬럼 (TID, TIMESTAMP, VALUE, BAR, LOT, ...) 이 별도 컬럼으로 펼쳐졌는지

_pipeline_id, _connector_type, _connector_id, _collected_at 같은 메타 컬럼이 자동 추가된 것

3-2. 원본 파일 조회 / 다운로드

페이지: 시스템 스토리지 → 파일 스토리지 관리

버킷 트리에서 sdl-files → import → <icid> 디렉토리 진입

q1_plc_demo.csv 파일 행 클릭

[다운로드] 버튼 → 로컬에 저장 (정상 다운로드 확인)

(선택) 화면 상단의 전체 용량 보여주기 — 1.6 TB 중 사용량 표시

3-3. 자동 카탈로그 등록 (백그라운드 동작 확인)

페이지: 데이터 카탈로그

확인 사항:

방금 만든 임포트 작업 + 파이프라인이 카탈로그에 자동 등록되어 있음

예: "Import 데모 - Q에칭 1호기 PLC 임포트 — 전체 데이터" (sink_type=internal_rdbms_sink)

"tb_q1_plc_demo (Pipeline 데모 - Q1 PLC 임포트 → RDBMS — RDBMS)" (pipeline_id 연결)

시연자 코멘트:

"별도 카탈로그 등록 작업이 없어도 sink 가 첫 메시지 받을 때 자동 생성"

"기존 운영 데이터 (Pipeline 4 의 tb_q1_plc_pipe 등) 도 동일 패턴으로 자동 등록되어 있는 것을 보여주기"

Phase 4 — OPC-UA 실시간 수집 → 외부 RDBMS 라우팅 (7분)

4-1. OPC-UA 커넥터 시작

페이지: 데이터 커넥터 → OPC-UA

"시뮬레이터 연동 OPC-UA 커넥터" (id=1) 카드 클릭 → 상세 보기

등록된 4개 태그 노출 확인 (temperature, pressure, status, counter)

[시작(▶)] 버튼 → status=running 으로 전환

page reload → point_count 가 1초당 4 씩 증가하는 모습

시연자 코멘트:

"OPC-UA 시뮬레이터 = 실제 KEPServer/Matrikon/PLC 의 OPC-UA 서버와 동일한 표준 프로토콜"

"sdl-app 컨테이너 내부에 OPC-UA 클라이언트 워커가 thread 로 실행 → 1초마다 폴링 → MQTT 표준 토픽 sdl/raw/opcua/1/<tag> 로 발행"

4-2. OPC-UA → 외부 RDBMS 파이프라인 빌드

페이지: 파이프라인 → 빌더

[+ 새 파이프라인] → 이름: "데모 - OPC-UA → 외부 RDBMS"

[OPC-UA Source] 드래그 → 모달에서 "시뮬레이터 연동 OPC-UA 커넥터" 선택, 태그 필터 *

[External RDBMS Sink] 드래그 → 외부 연결: "데모 외부 RDBMS (loopback)" / 테이블: tb_demo_external_opcua / batchSize: 5

[저장] → [시작]

통계 패널에서 processed/sec ~4 증가 확인 (1초당 4개 태그)

4-3. 외부 RDBMS 적재 데이터 확인

페이지: 시스템 스토리지 → RDBMS 관리

SQL 에디터:

SELECT timestamp, tag_name, value_num, value_str
FROM tb_demo_external_opcua
ORDER BY id DESC LIMIT 10;

확인 사항:

최근 1초 이내의 timestamp

tag_name 컬럼에 temperature/pressure/status/counter 값이 섞여서 들어옴 (long format)

temperature/pressure/counter 는 value_num 에 (Float/UInt32), status 는 value_str 에 "OK"/"WARN"

외부 sink 가 이 테이블을 자동 생성한 것 (CREATE TABLE IF NOT EXISTS)

시연자 코멘트:

"외부 RDBMS sink 는 PostgreSQL/MySQL/Oracle/MS-SQL 모두 동일 패턴으로 동작"

"Connection 을 한 번 등록해두면 여러 파이프라인이 재사용 가능"

"데모는 self-loopback 이지만 실제 운영에선 다른 호스트의 DB 로 라우팅"

4-4. 자동 카탈로그 (Phase 3 보강)

페이지: 데이터 카탈로그

확인 사항:

OPC-UA #1 의 4개 태그가 자동으로 태그 메타데이터에 등록됨 → 메타데이터 페이지에서 확인 가능

"OPC-UA #1 — 전체 데이터" 카탈로그 항목이 자동 등록되어 있는 것

Phase 5 — 마무리 (1분)

세 줄 요약:

배치 흐름: 파일 업로드 → 자동 정제 → RDBMS 적재 → 원본 파일 영구 보관·다운로드

실시간 흐름: OPC-UA 시뮬레이터 → 파이프라인 → 외부 RDBMS 까지 GUI 만으로 구성

확장성: TSDB / MinIO / Kafka 등 다른 sink 도 동일 패턴, 멀티 sink 동시 가능

Q&A 대비 추가 포인트:

OPC-DA: Linux 기반 backend 라 native 미지원, IoT Gateway 통한 MQTT 변환 방식 권장

장애 격리: connector 단위로 워커 thread 분리 → 한 디바이스 장애가 다른 흐름에 영향 없음

외부 sink 종류: TSDB(InfluxDB/Timescale), RDBMS(PG/MySQL/Oracle/MSSQL), Messaging(Kafka/MQTT), File(S3/SFTP)

4. 시간 배분

| 단계 | 내용 | 소요 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Opening / 운영 대시보드 | 1분 | 1분 |
| Phase 1 | Q에칭 파일 임포트 | 5분 | 6분 |
| Phase 2 | 임포트 → RDBMS 파이프라인 | 7분 | 13분 |
| Phase 3 | 조회 + 카탈로그 + 다운로드 | 5분 | 18분 |
| Phase 4 | OPC-UA → 외부 RDBMS | 7분 | 25분 |
| Phase 5 | 마무리 | 1분 | 26분 |

5. 데모 종료 후 정리 작업

데모 직후 시스템을 다시 초기 상태로 되돌리려면:

5-1. 파이프라인 정지 + 삭제

빌더에서 "데모 - Q1 PLC 임포트 → RDBMS" 정지 → 삭제

빌더에서 "데모 - OPC-UA → 외부 RDBMS" 정지 → 삭제

5-2. 커넥터 정지

데이터 커넥터 → OPC-UA → "시뮬레이터 연동 OPC-UA 커넥터" 정지

5-3. 임포트 작업 정리 (선택)

데이터 커넥터 → Import → "데모 - Q에칭 1호기 PLC 임포트" 삭제

5-4. 적재 데이터 정리 (선택)

RDBMS 관리에서 다음 SQL 실행:

DROP TABLE IF EXISTS tb_q1_plc_demo CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS tb_demo_external_opcua CASCADE;

8. 부록

8.1 데모 CSV 파일 컬럼 명세

| 컬럼 | 타입 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| TID | 정수 | 1749 (Pickling Pump SV), 1750 (Rinse Flow SV) 등 |
| TIMESTAMP | datetime | 2026-05-08 09:00:00.000000 |
| TID_NM | 문자열 | (빈 값) |
| VALUE | 수치 | 55.34 |
| STR_VALUE | 문자열 | (빈 값) |
| USL/LSL | 수치 | (빈 값) |
| BAR | 문자열 | BARCODE_UNKNOWN |
| LOT | 문자열 | UNKNOWN |
| AssetID | 정수 | 1749 |
| Des | 문자열 | Equipment_PC..MES..Identification..Pickling_Pump_SV |
| RECIPE_NM | 문자열 | RN001 |
| TAG_NM | 문자열 | (빈 값) |
| MACHINE | 문자열 | EQ001_LN00A_B002 |

8.2 OPC-UA 시뮬레이터 노드 명세

| NodeId | tag_name | 타입 | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| ns=2;s=Channel1.Device1.Temperature | temperature | Float | 20 + 5*sin(t) — sine wave |
| ns=2;s=Channel1.Device1.Pressure | pressure | Float | 1013 + ramp |
| ns=2;s=Channel1.Device1.Status | status | String | OK / WARN 토글 |
| ns=2;s=Channel1.Device1.Counter | counter | UInt32 | 1초마다 2씩 증가 |

8.3 Modbus 시뮬레이터 명세 (Modbus 데모 시 참고)

| 주소 | tag_name | 타입 | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR 100 | temperature | int16 | 20 ± 5 sin |
| HR 101 | pressure | uint16 | 1000~1050 ramp |
| HR 200~201 | flow | float32 | 12.5 ± 0.5 sin |
| Coil 0 | heartbeat | bool | 1초 토글 |

8.4 검증/정리 스크립트 위치

다음 스크립트가 향후 데모 재셋업에 활용 가능합니다 (소스 저장소 외부):

d:/Workspace/SR_Datalake/q1_plc_demo.csv — 데모 CSV (150행)

d:/Workspace/SR_Datalake/create_ext_rdbms.sql — External Connection 등록 SQL

d:/Workspace/SR_Datalake/prevalidate.py — Phase 4 사전 검증 스크립트

d:/Workspace/SR_Datalake/prevalidate_import.py — Phase 1-3 사전 검증 스크립트

d:/Workspace/SR_Datalake/final_cleanup.sql — 검증 잔여물 정리 SQL

— 끝 —